TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-25-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.798	    1.038	    0.578	   95.892	    2.159	    0.098	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.328	N/A	05/24/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1018	    0.777	    1.013	    0.580	   95.572	    2.494	    0.126	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.109	0.000	05/24/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1020	    1.399	    0.229	    0.583	   95.634	    2.635	    0.076	    0.010	    0.009	    0.003	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.434	  -74.046	05/24/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1022	    0.027	    2.281	    0.584	   94.017	    3.423	    0.204	    0.012	    0.020	    0.006	    0.005	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.783	  -48.974	05/24/2025	
8549	WT 2 System Check	       987	    0.000	    2.699	    0.566	   97.223	    0.078	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.252	-32000.00	05/24/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1016	    0.804	    0.884	    0.578	   95.994	    2.212	    0.086	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.228	  -60.867	05/24/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1019	    0.018	    2.194	    0.583	   94.090	    3.566	    0.125	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.888	  -82.558	05/24/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1024	    0.024	    2.092	    0.583	   94.018	    3.733	    0.128	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.304	 -100.182	05/23/2025