TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-06-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.871	    1.122	    0.579	   95.894	    2.016	    0.077	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.298	N/A	09/05/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.932	    1.047	    0.579	   95.994	    1.917	    0.088	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.851	0.000	09/05/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.632	    0.130	    0.581	   96.385	    1.724	    0.097	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.678	 -101.819	09/05/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.022	    2.417	    0.578	   95.111	    2.226	    0.158	    0.016	    0.028	    0.008	    0.007	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.945	  -45.961	09/05/2026	
8549	WT 2 System Check	       990	    0.000	    2.703	    0.568	   96.922	    0.347	    0.024	    0.001	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1313.686	  -97.985	09/05/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    1.012	    0.955	    0.582	   95.649	    2.084	    0.264	    0.015	    0.013	    0.003	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.036	  -58.997	09/05/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1007	    0.007	    2.333	    0.575	   95.603	    1.988	    0.063	    0.000	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.007	 -109.243	09/03/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1001	    0.011	    2.317	    0.571	   96.422	    1.219	    0.029	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.405	 -114.678	09/04/2026