TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-17-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.859	    1.042	    0.578	   96.089	    1.936	    0.061	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.409	N/A	07/17/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.855	    1.037	    0.579	   95.859	    2.140	    0.092	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.878	0.000	07/17/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.481	    0.169	    0.581	   96.192	    2.051	    0.084	    0.010	    0.009	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.882	 -101.398	07/17/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1009	    0.006	    2.270	    0.575	   95.668	    1.903	    0.107	    0.010	    0.019	    0.006	    0.006	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.843	  -48.212	07/17/2026	
8549	WT 2 System Check	       987	    0.000	    2.818	    0.567	   97.038	    0.142	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1310.389	-32000.00	07/17/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.821	    1.061	    0.578	   95.929	    2.103	    0.072	    0.006	    0.005	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.911	  -74.054	07/17/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1005	    0.006	    2.244	    0.574	   95.703	    1.982	    0.062	    0.000	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.586	 -109.270	07/17/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	       990	    0.017	    3.700	    0.579	   94.558	    1.690	    0.030	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1301.416	  -43.007	07/16/2026