TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-28-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1018	    0.647	    1.139	    0.579	   95.564	    2.530	    0.099	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.974	N/A	05/28/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.720	    1.034	    0.578	   96.040	    2.080	    0.104	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.180	0.000	05/28/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.385	    0.162	    0.582	   96.029	    2.286	    0.105	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.735	 -100.015	05/28/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.006	    2.548	    0.581	   94.620	    2.570	    0.178	    0.019	    0.033	    0.010	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.891	  -41.794	05/28/2026	
8549	WT 2 System Check	       984	    0.000	    3.127	    0.568	   96.735	    0.138	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1304.715	-32000.00	05/28/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1016	    0.644	    0.982	    0.576	   96.174	    2.093	    0.083	    0.009	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.878	  -59.366	05/28/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1012	    0.005	    2.483	    0.580	   94.604	    2.800	    0.103	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.335	 -105.153	05/28/2026