## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
07/17/2026	1011	0.859	1.042	0.578	96.089	1.936	0.061	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.409	N/A
07/16/2026	1011	0.914	0.993	0.578	96.072	1.927	0.079	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.129	N/A
07/15/2026	1013	0.886	1.008	0.579	95.903	2.124	0.067	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.286	N/A
07/14/2026	1012	0.939	0.959	0.578	96.011	2.008	0.068	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.365	N/A
07/13/2026	1011	0.938	1.006	0.579	95.970	2.000	0.071	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.550	N/A
07/12/2026	1013	0.864	1.071	0.579	95.846	2.113	0.088	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.863	N/A
07/11/2026	1018	0.723	1.245	0.582	95.199	2.648	0.160	0.010	0.012	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.290	N/A
07/10/2026	1015	0.726	1.028	0.578	95.865	2.310	0.062	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.566	N/A
07/09/2026	1013	0.843	0.966	0.578	96.070	2.008	0.091	0.009	0.010	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.940	N/A
07/08/2026	1007	0.792	1.125	0.575	96.559	1.439	0.068	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.431	N/A
07/07/2026	1009	0.722	1.132	0.575	96.559	1.495	0.076	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.377	N/A
07/06/2026	1008	0.682	1.149	0.574	96.640	1.426	0.082	0.009	0.009	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.837	N/A
07/05/2026	1008	0.653	1.187	0.574	96.603	1.469	0.074	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.899	N/A
07/04/2026	1009	0.743	1.139	0.576	96.415	1.600	0.079	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1330.391	N/A
07/03/2026	1011	0.696	1.108	0.576	96.404	1.682	0.088	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.479	N/A
07/02/2026	1012	0.674	1.136	0.576	96.252	1.853	0.071	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.997	N/A
07/01/2026	1014	0.800	1.051	0.579	95.849	2.184	0.095	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.233	N/A
06/30/2026	1014	0.798	0.993	0.578	96.048	2.051	0.090	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.730	N/A
06/29/2026	1013	0.685	1.029	0.576	96.286	1.913	0.069	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.994	N/A
06/28/2026	1010	0.593	1.106	0.573	96.715	1.517	0.056	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.844	N/A
06/27/2026	1012	0.806	1.023	0.577	96.200	1.863	0.083	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.158	N/A
06/26/2026	1016	0.759	0.961	0.578	95.899	2.267	0.094	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.219	N/A
06/25/2026	1016	0.663	1.145	0.579	95.689	2.375	0.111	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.831	N/A
06/24/2026	1012	0.692	1.185	0.577	96.013	2.003	0.090	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.532	N/A
06/23/2026	1011	0.618	1.384	0.577	95.986	1.895	0.096	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.410	N/A
06/22/2026	1018	0.677	1.238	0.581	95.474	2.310	0.209	0.025	0.039	0.010	0.008	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	1335.501	N/A
06/21/2026	1020	0.594	1.247	0.581	95.425	2.432	0.205	0.025	0.040	0.011	0.008	0.006	0.006	0.000	0.000	0.000	1337.980	N/A
06/20/2026	1021	0.733	1.114	0.583	95.220	2.650	0.200	0.022	0.034	0.009	0.007	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	1337.703	N/A
06/19/2026	1018	0.542	1.199	0.579	95.595	2.538	0.112	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1338.487	N/A
06/18/2026	1017	0.593	1.203	0.579	95.651	2.435	0.104	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.635	N/A
06/17/2026	1015	0.555	1.277	0.578	95.795	2.265	0.096	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.361	N/A
06/16/2026	1019	0.594	1.243	0.580	95.327	2.697	0.121	0.007	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1337.261	N/A
06/15/2026	1016	0.516	1.312	0.578	95.604	2.462	0.092	0.006	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.571	N/A
06/14/2026	1016	0.638	1.321	0.580	95.409	2.485	0.113	0.010	0.014	0.004	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.029	N/A
06/13/2026	1017	0.818	1.096	0.581	95.369	2.620	0.083	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.736	N/A
06/12/2026	1015	0.593	1.406	0.580	95.377	2.498	0.110	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.307	N/A
06/11/2026	1012	0.574	1.415	0.578	95.831	2.063	0.094	0.007	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.652	N/A
06/10/2026	1011	0.528	1.379	0.576	96.143	1.868	0.069	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.183	N/A
06/09/2026	1011	0.447	1.448	0.575	96.070	1.956	0.069	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.264	N/A
06/08/2026	1011	0.736	1.249	0.578	95.963	1.962	0.077	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.941	N/A
06/07/2026	1015	0.534	1.398	0.579	95.478	2.502	0.081	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.517	N/A
06/06/2026	1016	0.395	1.549	0.578	95.415	2.540	0.095	0.003	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.494	N/A
06/05/2026	1011	0.458	1.565	0.576	95.882	2.017	0.069	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.149	N/A
06/04/2026	1010	0.442	1.636	0.577	95.813	2.026	0.072	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.344	N/A
06/03/2026	1016	0.534	1.246	0.577	95.802	2.315	0.085	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.665	N/A
06/02/2026	1014	0.645	1.198	0.578	95.848	2.190	0.100	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.411	N/A
06/01/2026	1015	0.694	1.134	0.578	95.852	2.211	0.089	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.391	N/A
05/31/2026	1015	0.546	1.146	0.576	96.135	2.071	0.083	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.127	N/A
05/30/2026	1018	0.718	1.115	0.581	95.422	2.574	0.146	0.010	0.013	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.296	N/A
05/29/2026	1015	0.766	0.894	0.577	96.212	2.033	0.075	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.084	N/A
05/28/2026	1018	0.647	1.139	0.579	95.564	2.530	0.099	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.974	N/A
05/27/2026	1017	0.759	0.999	0.579	95.709	2.413	0.098	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.250	N/A
05/26/2026	1019	0.876	0.939	0.582	95.295	2.766	0.103	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.077	N/A
05/25/2026	1018	0.671	0.960	0.578	95.945	2.290	0.112	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1338.689	N/A
05/24/2026	1013	0.717	0.952	0.576	96.404	1.807	0.091	0.010	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.494	N/A
05/23/2026	1013	0.817	0.888	0.576	96.438	1.709	0.112	0.013	0.012	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1334.059	N/A
05/22/2026	1014	0.687	1.020	0.577	96.203	1.954	0.108	0.010	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.800	N/A
05/21/2026	1018	0.529	0.983	0.576	96.218	2.152	0.091	0.010	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1341.089	N/A
05/20/2026	1017	0.742	1.065	0.580	95.649	2.387	0.119	0.013	0.014	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.826	N/A
05/19/2026	1015	0.814	1.023	0.579	95.815	2.219	0.098	0.011	0.010	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.757	N/A
05/18/2026	1018	0.817	0.984	0.581	95.479	2.596	0.101	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.964	N/A
05/17/2026	1014	0.799	1.079	0.579	95.767	2.238	0.096	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.990	N/A
05/16/2026	1013	0.956	0.743	0.577	96.363	1.836	0.076	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.372	N/A
05/15/2026	1013	1.065	0.621	0.578	96.432	1.724	0.110	0.015	0.017	0.004	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1333.073	N/A
05/14/2026	1013	0.655	0.980	0.575	96.420	1.858	0.072	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.340	N/A
05/13/2026	1013	0.817	0.828	0.576	96.532	1.724	0.077	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.695	N/A
05/12/2026	1014	0.814	0.725	0.575	96.666	1.677	0.088	0.011	0.010	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.625	N/A
05/11/2026	1016	0.670	0.534	0.572	97.089	1.605	0.075	0.010	0.009	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1343.199	N/A
05/10/2026	1011	0.979	0.595	0.574	96.965	1.363	0.072	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.354	N/A
05/09/2026	1011	1.020	0.615	0.576	96.784	1.465	0.081	0.011	0.011	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.642	N/A
05/08/2026	1011	0.962	0.640	0.575	96.851	1.449	0.073	0.010	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.321	N/A
05/07/2026	1009	0.754	0.863	0.573	97.092	1.195	0.072	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.231	N/A
05/06/2026	1007	0.579	1.371	0.574	96.556	1.397	0.072	0.009	0.009	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1329.177	N/A
05/05/2026	1008	0.737	1.275	0.576	96.320	1.555	0.085	0.009	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.958	N/A
05/04/2026	1010	0.711	1.308	0.578	95.960	1.919	0.081	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.433	N/A
05/03/2026	1006	0.779	1.138	0.574	96.754	1.237	0.066	0.008	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.767	N/A
05/02/2026	1011	0.635	1.352	0.577	96.036	1.857	0.093	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.469	N/A
05/01/2026	1008	0.641	1.406	0.576	96.148	1.700	0.079	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.506	N/A
04/30/2026	1010	0.669	1.205	0.576	96.279	1.749	0.078	0.007	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.553	N/A
04/29/2026	1010	0.584	1.360	0.576	96.165	1.798	0.078	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.954	N/A
04/28/2026	1009	0.507	1.450	0.575	96.184	1.782	0.064	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.969	N/A
04/27/2026	1010	0.560	1.325	0.575	96.322	1.689	0.080	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.860	N/A
04/26/2026	1008	0.644	1.359	0.575	96.333	1.557	0.086	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1328.600	N/A
04/25/2026	1009	0.732	1.261	0.577	96.154	1.742	0.086	0.008	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.137	N/A
04/24/2026	1011	0.680	1.192	0.576	96.233	1.767	0.101	0.009	0.009	0.002	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.910	N/A
04/23/2026	1009	0.600	1.206	0.574	96.582	1.518	0.071	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.154	N/A
04/22/2026	1010	0.675	1.196	0.575	96.335	1.707	0.070	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.228	N/A
04/21/2026	1007	0.689	1.243	0.574	96.576	1.401	0.070	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1328.761	N/A
04/20/2026	1012	0.789	1.208	0.579	95.820	2.066	0.092	0.009	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.167	N/A
04/19/2026	1010	0.726	1.162	0.576	96.287	1.730	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.843	N/A
04/18/2026	1008	0.892	1.083	0.577	96.283	1.650	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.789	N/A